Ząbkowice Śl. 2006-11-20

PN8/2006

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont konserwatorski Krzywej Wieży.”

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177 z 2004r. ze zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pytanie:

„Oferent przeprowadził wstępne poszukiwania cegły historycznej o zastosowanych wymiarach jednakże bezskuteczni. Proszę o zajęcie stanowiska (inwestora, projektanta, konserwatora zabytków)

Odpowiedź:

Do uzupełnienia ubytków elewacji Krzywej Wieży winna być zastosowana stara cegła, pochodząca z rozbiórek obiektów o zbliżonym czasie pochodzenia. W przypadku niemożliwości zdobycia takiej cegły przez Wykonawcę może być zastosowana współczesna cegła ceramiczna lecz jej rodzaj winien być indywidualnie skonsultowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Wałbrzychu.

2. Pytanie:

Czy jeżeli w trakcie prowadzonych prac, wystąpią przerwy spowodowane np. poczynieniem ustaleń, zmianą programu renowacji, niezawinione przez wykonawcę Zamawiający przesunie termin odbioru końcowego?

Odpowiedź:

W związku z tym, że powyższa inwestycja jest dofinansowana z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR nie będzie możliwości przesuwania terminu zakończenia inwestycji, ponieważ mogłoby się to wiązać z utratą dofinansowania.

Zmienia się treść zapisu:

- SIWZ Informacje ogólne pkt 16 termin wykonania zamówienia na:

a) od podpisania umowy do 30 listopada 2007r.

- SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 na:

  - Kompleksowy remont wieży widokowej (odwodnienia dachu, naprawa balustrady tarasu),

  - Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej,

  - Prace konserwatorskie północnej, południowej, wschodniej i zachodniej ściany zewnętrznej obiektu Krzywej Wieży,

  - Naprawa stropów drewnianych

  - Naprawa schodów

  - Konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

  - Wykonanie opaski brukowej,

  - Wymiana rynien i rur spustowych

Szczegółowy zakres ww. robót został uwzględniony w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie architektoniczno-budowlanym.

3.  SIWZ pkt VII Miejsce oraz termin składania ofert

Zmienia się termin składania ofert

Z dnia 21 listopada 2006r. godz. 10.00 na dzień 28 listopad 2006r. godz. 10.00

4. SIWZ pkt VII Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Zmienia się termin otwarcia ofert

Z dnia 21 listopada  2006r. godz. 10.15. 2006r. na dzień 28 listopad 2006r. godz. 10.15

5. XI informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pkt 4 Wykonawca winien złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy w wysokości  30 000zł( trzydziestu tysięcy)

6. Zmienia się treść zapisu formularza ofertowego na :

Załącznik 1/1

........................................................

(miejscowość i data)

.........................................................

(pieczęć wykonawcy)

#### O F E R T A

DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEFGO NR PN8/2006

OGŁOSZONEGO PRZEZ  GMINĘ ZĄBKOWICE ŚL.

Przedmiot zamówienia:

„Remont konserwatorski Krzywej Wieży”

Wykonawca:

Zarejestrowana dokładna nazwa i adres wykonawcy ( w przypadku konsorcjum tylko lider ):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Numer telefonu..........................................

Numer faksu  ............................................

Internet: http://........................................

NIP............................................................

REGON...................................................

- Na podstawie warunków zamówienia podejmuję się wykonania robót będących przedmiotem zamówienia publicznego, z dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością.

- Oferuję realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont konserwatorski Krzywej Wieży.”

za cenę ofertową:

Netto..................................................... złotych (słownie zł: .....................................................

.....................................................................................................................................................)

+ VAT w wysokości .......................................%  tj. ..............................................zł.

Brutto..................................................... złotych (słownie zł: .....................................................

.....................................................................................................................................................)

- Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54  z dn. 05.04.2004 r. z późn. zm.)

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 12 czerwca 2007r.

- Oświadczam, że na udzielam Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

- Termin zapłaty Wykonawcy za wykonane roboty częściowe oraz końcowe będzie wynosił do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokołami odbioru, gwarancjami itp.)

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie 30 dni od daty składania ofert.

- Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 000zł zostanie wniesione najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

- Integralną część niniejszej oferty stanowią n/w załączniki ( należy wymienić):

...............................................................

(podpis i pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

5. Zmienia się treść zapisu wzoru umowy na:

§ 1 pkt 4 W pierwszym roku budżetowym realizacji niniejszej umowy przeznacza się na zadanie z pkt. 1 środki finansowe  w wysokości do 20 000,00 zł  brutto ( słownie:  dwadzieścia tysięcy).

§ 2 pkt 1 W zakresie robót budowlanych wykonawca będzie zobowiązany do wykonania :

- Kompleksowego remontu wieży widokowej (odwodnienia dachu, naprawa balustrady tarasu),

- Remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- Prac konserwatorskich północnej, południowej, zachodniej oraz wschodniej ściany zewnętrznej obiektu Krzywej Wieży,

- Naprawy stropów drewnianych

- Naprawy schodów

- Konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej,

- Opaski brukowej,

- Przemurowania rys i spękań  murów i sklepień ceglanych

- Naprawa uszkodzonych powierzchni murów ceglanych

- Naprawa pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej

- Wymiana rynien i rur spustowych

- Wymiana koszy zlewowych

- Obróbki blacharskie

- Montaż instalacji do osuszania ścian

- Nawierzchnia z kostki kamiennej

- Hydrofobizacja powierzchni ścian ceglanych

- Wymiana tynków elewacji na tynki renowacyjne

- Instalacja elektryczna

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

§ 3 pkt 4 Termin zakończenia robót ustala się do  30 listopada 2007r.

§ 6 Obowiązki stron.	Pkt 2d

Wykonawca zamontuje tablicę informacyjną dotyczącą remontu na placu budowy według wskazań osoby uprawnionej do nadzorowania robót. W czasie trwania budowy będzie utrzymywał tablice w dobrym stanie technicznym. Tablica informacyjna stanowiąca własność zamawiającego pozostanie w miejscu robót przez okres 3 tygodni od dnia ostatecznego odbioru robót przez Zamawiającego.

§ 16 pkt 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30 000zł  (słownie: trzydziestu tysięcy).

Pkt 3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane( tz. do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek zapisanych w protokole odbioru końcowego) , z zastrzeżeniem, że 30 %- tj 9 000,00zł (dziewięć tysiecy) pozostanie na zabezpieczenie roszczeń, przez okres 36 miesięcy, z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

Załącznik nr 6 wzór tablicy informacyjnej ulega anulowaniu.

Zmienia się kartę wyceny