SPIS ZAWARTOŚCI
1. Oświadczenie projektantów - na stronie tytułowej
2. Uprawnienia zawodowe i zaświadczenia o przynależności projektantów do DOIA
3. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr z dn.
Pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy obiekcie zabytkowym.
4. Część opisowa – opis techniczny
1. Dane ogólne
2. Opis stanu istniejącego
3. Stan zachowania
4. Projekt rewaloryzacji i program robót budowlanych
5. Kontrola robót
6. Reklamy
7. Projekt zagospodarowania terenu
5. Część rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu. skala 1:500
2. Elewacja północna - stan istniejący skala 1:100
3. Elewacja zachodnia - stan istniejący skala 1:100
4. Elewacja południowa - stan istniejący skala 1:100
5. Elewacja wschodnia - stan istniejący skala 1:100
6. Elewacja południowa /2/- stan istniejący skala 1:100
7. Elewacja północna - stan projektowany skala 1:100
8. Elewacja zachodnia - stan projektowany skala 1:100
9. Elewacja południowa - stan projektowany skala 1:100
10. Elewacja wschodnia - stan projektowany skala 1:100
11. Elewacja północna - kolorystyka skala 1:100
12. Elewacja zachodnia - kolorystyka skala 1:100
13. Elewacja południowa - kolorystyka skala 1:100
14. Elewacja wschodnia - kolorystyka skala 1:100
15. Karta kolorów
6. Informacja dotycząca BIOZ
Opis techniczny do projektu renowacji kamienicy
przy pl. Jana Pawła II 1-3 w Ząbkowicach Ślaskich
1. Dane ogólne
1.1 Obiekt - budynek mieszkalny wielorodzinny z użytkowym parterem
1.2 Adres - 57-200 Ząbkowice Śląskie, pl. Jana Pawła II 1-3,
dz. Nr 56/16, AM-3, obręb: Ząbkowice Śląskie
1.3 Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Jana Pawła II 1-3
w Ząbkowicach Ślaskich
57-200 Ząbkowice Śląskie, pl. Jana Pawła II 1-3
1.4 Rodzaj opracowania - projekt remontu i rewaloryzacji elewacji i dachu budynku
1.5 Podstawa opracowania
1. Umowa o wykonanie prac projektowych nr 1/2011 z dn. 3.11.2011 r.
2. Ocena stanu technicznego budynku mieszkalno-usługowego położonego
przy ul. Jana Pawła II 1-3 w Ząbkowicach Śląskich
autorstwa Pracowni Inżynierskiej Piotr Łukasz Miernik; maj 2010r.
3. Pomiary inwentaryzacyjne własne wykonane w listopadzie 2011r.
4. Dokumentacja fotograficzna
5. Koncepcja uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
2. Opis stanu istniejącego
2.1 Lokalizacja
Obiekt składający się z dwóch budynków, położony w zabudowie śródmiejskiej,
po południowej stronie pl. Jana Pawła II. Stanowi zakończenie pierzei, a ze względu
na zróżnicowaną głębokość traktów posiada cztery elewacje: północną frontową
od strony placu, boczną od zachodu oraz południową tylną i wschodnią
od wewnętrznego dziedzińca.
2.2 Opis budynku
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w przyziemiu. Pierwotnie składający
się z dwóch obiektów, później połączony wewnętrznie jedną klatką schodową.
Podział wyraźnie widoczny w elewacji. Oba budynki trzykondygnacyjne, lecz nr 1
przykryty dachem płaskim bezpośrednio nad mieszkaniem, nr 3 dodatkowo
z poddaszem częściowo adaptowanym na mieszkanie, przykryty dachem
mansardowym. Murowany z cegły, tynkowany.
Elewacja frontowa jedno i trzyosiowa, boczna – dwuosiowa.
Pozostałe z nieregularną lokalizacją otworów.
2.3 Wytyczne konserwatorskie
Budynek nie objęty rejestrem zabytków, lecz położony w ścisłej strefie śródmiejskiej
objętej ochroną konserwatorską.
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wynikającymi z zachowanej dokumentacji
archiwalnej oraz uzgodnionej koncepcji należy:
- zachować bryłę z podziałem na dwa budynki wraz z formą dachu,
- utrwalić podział w elewacji frontowej,
- zachować układ osi i wykrój otworów w elewacji frontowej i bocznej,
- w przypadku wymiany stolarki okiennej stosować podziały szczeblinowe
wzorowane na oryginalnych.
3. Stan zachowania
3.1 Elewacja
Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie cem - wap., tynkowane.
Nieznaczne pęknięcia w polach międzyokiennych w osiach okien elewacji frontowej
i bocznej oraz wyraźne pęknięcia ściany tylnej na całej wysokości mogą sugerować
problemy z posadowieniem budynku. Założone plomby z 2009r. są jednak
nienaruszone, lecz fragmenty ścian wymagają przemurowania.
W przedstawionej przez Zarządcę „Ocenie stanu technicznego budynku mieszkalnousługowego
położonego przy ul. Jana Pawła II 1-3 w Ząbkowicach Śląskich”
autorstwa Pracowni Inżynierskiej Piotr Łukasz Miernik; maj 2010r. proponowane są
trzy rodzaje postępowania w zależności od stopnia zmian w konstrukcji budynku.
Przed przystąpieniem do remontu elewacji konieczne dokładne rozpoznanie stanu
obiektu i wykonanie zabezpieczenia zgodnie z aktualnymi wnioskami – niezbędna
ekspertyza budowlana; przedstawiona powyżej wg autora straciła ważność po roku
od jej wykonania.
Tynki ścian w zdecydowanie złym stanie technicznym. Liczne ubytki i spękania
we wszystkich elewacjach, w wielu miejscach brak tynków w ogóle.
Jedynie w parterach od strony placu wykonano nowe tynki cem.-wap. i klinkierową
okładzinę cokołów.
Na sąsiednich ścianach widać jednak zawilgocenia na wysokości całego przyziemia.
Powłoki malarskie zniszczone, spiaszczone i łuszczące się na całej powierzchni
elewacji.
3.2 Detal architektoniczny
W budynku nr 1 widoczne resztki boniowanych pilastrów w poziomie I piętra
- w zdecydowanie złym stanie, do odtworzenia.
W dobrym stanie o wyraźnym, niezatartym rysunku proste gzymsy na obu
budynkach.
Wszędzie zniszczone warstwy malarskie, popękane i spiaszczone.
3.3 Stolarka
Stolarka okienna historyczna, drewniana skrzynkowa prosta, bez detalu zachowana
jedynie w poziomie II piętra elewacji frontowej i bocznej kamienicy nr 3. Stan
zachowania zdecydowanie zły, wymagający co najmniej konserwacji i malowania.
Podobnie okna w osi klatki schodowej – oba do wymiany.
W pozostałych mieszkaniach elewacji północnej, zachodniej i wschodniej
wymieniona na nową, białą z PCV z zachowaniem głównych podziałów, wzór do
powtórzenia w razie wymiany.
W przyziemiu, w lokalach użytkowych oraz w elewacji południowej stolarka z PCV
jednoskrzydłowa bez podziałów.
W elewacji bocznej dwa okna zamurowane od wewnątrz z pozostawieniem starych,
zniszczonych ram. Analogiczna sytuacja w przyziemiu elewacji wschodniej
– tam po ramach okiennych już pozostały tylko resztki.
Stolarka okienna w pomieszczeniach przyziemia od bocznej ulicy - z PCV
w dobrym stanie.
Wszystkie okna strychowe drewniane krosnowe - bardzo zniszczone, na życzenie
inwestora w całości do wymiany.
Drzwi bramy wejściowej – wtórne, wymieniane kilka lat temu, drewniane płycinowe
ze szkleniem ze szkła zbrojonego. Jakość i stan techniczny zdecydowanie złe,
wymagają napraw i uszczelnienia, na życzenie inwestora – do wymiany.
Przy okach w elewacji tylnej i od wewnętrznego dziedzińca brak parapetów.
3.4 Dachy
Nad budynkiem nr 1 - dach płaski kryty papą, w stosunkowo dobrym stanie,
po remoncie zabezpieczającym. Pozostawione stare obróbki wymagają wymiany.
Nad budynkiem nr 3 – dach płaski z częścią mansardu w elewacji frontowej
i bocznej, w zdecydowanie złym stanie technicznym.
Pokrycie mansardu z blachy ocynkowanej z widocznymi śladami rdzy.
Dach płaski z wieloma warstwami papy, zniszczony, nieszczelny.
Ponad dachem ogniomur i kominy wymagające w różnym stanie remontu.
3.5 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie - do wymiany w 100%.
Analogicznie wszystkie rynny i rury spustowe.
Konieczne sprawdzenie drożności kanalizacji deszczowej oraz prawidłowości
podłączeń, zwłaszcza od strony wewnętrznego dziedzińca.
3.6 Inne
Ściana zamykająca wewnętrzny dziedziniec – z cegły pełnej w układzie główkowym,
grubości ok.27cm. Wolnostojąca, wysokości 2 ½ kondygnacji, pozostałość
nieistniejącego budynku. Odspojona od sąsiednich budynków, z którymi łączyły ją
optycznie dobudowane kominy; bez przewiązania, w szczelinach widoczna
przerastającą roślinność. W większości brak tynków, a cegła skorodowana miejscami
do ¾ swojej grubości.
Stan przedawaryjny. Stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i mienia -
- do rozbiórki. Wcześniej konieczne opracowanie ekspertyzy / dotyczącej zwłaszcza
oparcia balkonu należącego do sąsiedniego budynku przy ul. Grunwaldzkiej 23/
oraz programu rozbiórki.
Znajdujący się w elewacji frontowej murowany balkon wymaga uszczelnienia.
Na elewacji bocznej wspornik przyłącza energetycznego wymagający skablowania
i likwidacji, co nie stanowi jednak przedmiotu niniejszego opracowania.
Pozostałości po wcześniejszym przyłączu napowietrznym – do likwidacji.
Do wycięcia także stalowe pozostałości wspornika balkonu od strony dziedzińca.
Stalowe kraty w elewacji zachodniej – do wycięcia i likwidacji.
Przez ściany wewnętrznego dziedzińca wyprowadzona wentylacja.
Po elewacji prowadzone luźno kable antenowe z dachu budynku. Spływająca po nich
woda niszczy ściany – do likwidacji.
4. Projekt rewaloryzacji i program robót budowlanych.
4.1 Rekompozycja elewacji
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wynikającymi z uzgodnionej koncepcji
należy utrzymać i podkreślić podział elewacji frontowej na dwie części.
W budynku nr 1, zaprojektowano delikatne pilastry w poziomie parteru, w osiach
istniejących na I piętrze.
Istniejący cokół ceramiczny i opaskę wokół drzwi należy zastąpić okładziną
z piaskowca według rysunków elewacji.
W budynku nr 3 nie przewiduje się żadnych zmian poza usunięciem ceramicznego
cokołu i wymianą na kamienny.
W elewacji bocznej usunąć zniszczone pozostałości stolarki okiennej i wykonać
blendy o głębokości ok. 10-12cm z pozostawieniem parapetów.
W elewacji wschodniej zamurować wnęki po nieistniejących oknach.
4.2 Prace przygotowawcze i towarzyszące
Teren prowadzenia prac ogrodzić, zabezpieczyć i odpowiednio oznakować.
Po opracowaniu programu rozbiórki i uzyskaniu odrębnego pozwolenia, rozebrać
wolnostojącą ścianę dziedzińca.
Konieczne sprawdzenie drożności kanalizacji deszczowej oraz prawidłowości
podłączeń, w szczególności od strony wewnętrznego dziedzińca. Niezbędne
uporządkowanie posadzek. Należy skuć wszystkie popękane płyty betonu i wykonać
nową nawierzchnię z zachowaniem odpowiednich spadków od budynków.
Wykonać kompleksową renowację i uszczelnienie murowanego balkonu w elewacji
frontowej. Po skuciu istniejących płytek ceramicznych we wnętrzu i usunięciu
wszystkich warstw aż do konstrukcji, wykonać pełny system uszczelniający jednej
z renomowanych firm np. Remmers. Należy zwracać szczególną uwagę na sposób
ukształtowania spadków do istniejącego odpływu oraz zabezpieczenie wszystkich
kątów i narożników z wykonaniem faset. Odprowadzenie wody istniejącym
dekoracyjnym rzygaczem.
Konieczne utrzymywanie drożności odpływu w trakcie eksploatacji.
Uporządkować wiszące kable antenowe przez założenie anteny zbiorczej,
ewentualnie poszczególne kable ukryć w bruzdach i zatynkować. W chwili obecnej
płynąca po kablach woda niszczy tynki elewacji.
Zlikwidować kable prowadzone natynkowo po elewacji.
Wyciąć pozostałości po dawnych przyłączach, kraty i inne zbędne elementy stalowe.
Kraty w elewacji bocznej oczyścić i po zabezpieczeniu podkładowym, malować
dwukrotnie na grafitowo.
Wykonać prostą kratę dopasowaną do wnęki w okienku przyziemia od strony
wschodniej. Malować analogicznie na grafitowo, zgodnie z projektem kolorystyki.
Zdemontować obróbki blacharskie. Po zakończeniu prac elewacyjnych wykonać
wszystkie nowe obróbki z blachy tytanowo-cynkowej ze szczególnym
uwzględnieniem kapinosów na gzymsach i parapetach.
Na gzymsach, parapetach strychowych i w blendach okiennych zamontować kolce
przeciw gołębiom.
4.3 Remont elewacji
Skuć wszystkie zniszczone, zawilgocone, zasolone i odspajające się lub
rozwarstwione tynki. Ze względu na rozmiary zniszczeń i uwarunkowania
technologiczno-ekonomiczne usunąć 100% tynków gładkich z powierzchni elewacji.
Zwracać szczególną uwagę na tynkowane elementy sztukatorskie.
W razie niebezpieczeństwa zniszczenia jakichś detali – wykonać szczegółową
dokumentację fotograficzną oraz ustalić miejsce zdjęcia szablonu do odtworzenia
elementu w jego pierwotnej formie.
Przed przystąpieniem do prac remontowych dotyczących samej elewacji, a po
wykonaniu aktualnej ekspertyzy technicznej, wykonać zalecany remont konstrukcji.
Przemurować spękane ściany elewacji tylnej na głębokość ½ cegły i szerokości
do 1,00m. Analogicznie postąpić z pozostałymi pęknięciami, jeżeli naruszają
konstrukcję ściany. We wszystkich miejscach pęknięć w tynku - wzmocnić warstwę
nowej wyprawy przy pomocy siatki zbrojącej.
W strefie parterów, do wysokości zaznaczonej orientacyjnie na rysunkach
/ok. 4-5,00m/ wykonać system tynków renowacyjnych WTA - w/g załączonej
technologii np. firmy REMMERS lub innej specjalizującej się w konserwacji
obiektów zabytkowych.
Poza systemem tynków renowacyjnych należy zastosować preparaty blokujące
szkodliwe sole / w przypadku ich występowania/ oraz farby przepuszczalne dla pary
wodnej. Prace renowacyjne powinny przebiegać w następujący sposób:
- skucie istniejących tynków co najmniej do wysokości 80 cm powyżej górnej
krawędzi uszkodzeń (wysoleń, plam)
- usunięcie spoin na głębokość min. 2 cm,
- neutralizacja szkodliwych soli,
- uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie nierówności ścian z użyciem
zaprawy tynkarskiej podkładowej WTA,
- wykonanie warstwy tynku podkładowego magazynującego sole WTA,
- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego nawierzchniowego WTA.
W elewacjach południowej i wschodniej wykonać w pogrubionym tynku cokoły
o wysokości min. 50cm.
Pozostałą część elewacji umyć i oczyścić z kurzu, pyłów, tłuszczy itp.
Zagruntować i wykonać nowe tynki cementowo-wapienne.
W celu ujednolicenia powierzchni całość tynków szpachlować zaprawą mineralną.
4.4 Program prac konserwatorskich dotyczących detali sztukatorskich
Pozostałości boniowanych pilastrów należy dokładnie zinwentaryzować oraz
wykonać dokumentację fotograficzną, a następnie odtworzyć je w formie pierwotnej.
Stan zachowania gzymsów zadowalający. Profile należy oczyścić z nawarstwień
wtórnych za pomocą szpachelek, skalpeli itp. z zastosowaniem ograniczonej ilości
wody i środków spęczniających powłoki malarskie.
Ewentualne brakujące fragmenty gzymsów uzupełnić metodą sztukatorską ciągnięcia
profili na elewacji. Należy odwzorować oryginalny profil poszczególnych
elementów, zdejmując szablon w miejscach najlepiej zachowanych. Powierzchnie
uzupełniane scalić fakturowo z oryginałem warstwą szpachli drobnoziarnistej.
Na gzymsach i parapetach wykonać obróbki blacharskie zwracając szczególną
uwagę na kapinosy.
4.5 Roboty malarskie
Po wykonaniu wyżej omówionych prac przystąpić do wykonania właściwych robót
malarskich – pełny system jednej firmy, w/g niniejszej dokumentacji.
Ściany zagruntować i malować otwartymi dyfuzyjnie silikonowymi farbami firmy
Remmers - FUNCOSIL LA, ewentualnie farbami silikatowymi.
Kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z przedstawionym w części rysunkowej
projektem zawierającym planszę barwną i kartę kolorów.
Ze względu na ograniczenia w druku, przedstawione na rysunku elewacji kolory
są jedynie orientacyjne i nie mogą być podstawą doboru farb. Należy korzystać z
załączonych w karcie kolorów, numerów podawanych przez producentów.
Paleta barw zgodna z wzornikami kolorów firmyREMMERS /Funcosil Farbton-
Kollektion nach historischen Vorbilden/.
UWAGA:
W przypadku zastosowania innych materiałów niż przyjęte w projekcie, konieczne
jest wykonanie robót w/g pełnej technologii jednej firmy specjalizującej się w
ochronie obiektów zabytkowych ( zarówno tynki renowacyjne jak i system farb ).
Niedopuszczalne jest mieszanie technologii różnych firm.
4.6 Okładziny
W elewacji frontowej i bocznej wykonać cokół ze szlifowanych płyt szaro-żółtego
piaskowca o wysokości min. 50cm / przy witrynie wystawowej – pod parapet/
i grubości 6cm kotwionych i klejonych na styk zaprawą do kamienia - wg rysunków
projektu.
Pod pilastrami kamienne bazy o zwiększonej szerokości i grubości do 8cm.
Wokół drzwi wejściowych w budynku nr 1 wykonać piaskowcową opaskę o
szerokości 20cm o brzegach fazowanych, grubości ok. 5-6cm, zgodnie z rysunkiem
elewacji.
Całość poddać hydrofobizacji.
4.7 Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi wejściowe zgodnie z życzeniem inwestora wymienić na nowe.
Dwuskrzydłowe, drewniane płycinowe. Skrzydła dodatkowe blokowane,
przeszklone. W elewacji przedstawiono ogólną formę stolarki. Wymagane
szczegółowe rysunki wykonawcze do konsultacji z projektantem. Malować farbą
kryjącą w kolorze jak w projekcie, zgodnym z kartą kolorów.
Stolarkę drewnianą mieszkań, po usunięciu farby, odczyszczeniu i ewentualnych
uzupełnieniach, malować na biało. Uzupełnić okitowanie.
W razie wymiany niedopuszczalne jest stosowanie okien jednoskrzydłowych bez
podziałów lub jedynie ze szprosem międzyszybowym. Należy zachować główne
podziały jak istniejące.
Wymienić okna w osi klatki schodowej na nowe z PCV z zachowaniem powyższych
zasad, analogiczne jak w poziomie I piętra.
Wszystkie okna strychowe, zgodnie z życzeniem inwestora, wymienić na nowe
pojedyncze, drewniane. Malować w kolorze białym.
4.8 Dachy
4.8.1 Mansard
Rozebrać istniejące pokrycie. Usunąć w całości deskowanie. Dokonać szczegółowej
analizy stanu wszystkich końcówek krokwi dla potwierdzenia ich przydatności
do dalszego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem miejsc styku z murem.
Część z nich może wymagać wymiany lub wzmocnienia na odcinku sięgającym
min. 1,50m poza granicę zniszczeń. Przyjęto do wymiany 2 krokwie i 10 szt.
końcówek oraz dwa odcinki płatwi po 3,50m.
W pozostałych elementach więźby drobne powierzchniowe zniszczenia drewna
usunąć przez ociosanie i przeszlifować.
Całość drewna zabezpieczyć impregnatem przeciw korozji biologicznej
i przeciwogniowo.
Całą połać dachową przykryć wysokoparoprzepuszczalną membraną dachową.
Kontrłaty z desek gr. min. 25mm, łaty w rozstawie co 25cm o przekroju
dostosowanym do odległości pomiędzy krokwiami 40/50mm.
Nowe pokrycie odtworzyć z blachy powlekanej grafitowej imitującej układanie na
rąbek np. panel dachowy ELEGANT produkcji Balex Metal, liniowanie podwójne
wąskie z ukrytym mocowaniem. Należy zastosować pełny system ze wszystkimi
obróbkami i niezbędnymi akcesoriami /płotki przeciwśnieżne, ławy kominiarskie/.
Drewniany okap budynku nr 3 - jego stan w chwili obecnej / brak bezpośredniego
dostępu/ trudny do precyzyjnego określenia. Przewiduje się konieczność wymiany
ok. 30% desek. Całość zabezpieczyć środkiem przeciwwilgociowym
i przeciwgrzybicznym. Pokryć farbą gruntującą zapewniającą jednolitą powierzchnię
podkładu oraz odpowiednią przyczepność dla wierzchnich warstw malarskich.
Malować lakierem w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.
Wymienić deskę maskującą linię załamania dachów.
Wyłazy dachowe – do wymiany.
Lukarna – W miarę potrzeby wymienić deskowanie ścianek lukarny, następnie
po zagruntowaniu malować na kolor połaci dachowej.
Powierzchnię zewnętrzną ścian wykonać analogicznie jak mansard z grafitowej
blachy.
4.8.2 Dachy płaskie
W budynku nr 3 sunąć nieszczelne pokrycie z papy. Wymienić w całości zniszczone
i zawilgocone deskowanie. Wykonać nowe pokrycie z papy podkładowej i
termozgrzewalnej ze szczególną dbałością o obróbki, których jest znaczna ilość.
Konieczne przemurowanie ogniomuru od strony południowej.
Na granicy dachu płaskiego i stromego zamontować nową ozdobną deskę maskującą,
po zaimpregnowaniu malować w kolorze dachu.
W budynku nr 1, ze względu na konieczność wymiany obróbek i zachowania
kolejności technologicznej, wykonać dodatkowe pojedyncze pokrycie renowacyjne
na istniejącej papie.
4.8.3 Kominy
Kominy ponad dachem wymagają remontu. Jeden do przemurowania od poziomu
połaci, inne tylko na szczytach. Na wszystkich założyć nowe betonowe czapki.
Na wszystkich po usunięciu starych tynków, wykonać nowe.
Wszystkie obróbki - nowe, na ogniomurach i płaszczyźnie papowej z blachy
tytanowo-cynkowej, na mansardzie – systemowe z blachy grafitowej.
5. Kontrola robót
Roboty remontowe, a zwłaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach
obiektów objętych ochroną konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji
i zezwoleń uzyskiwanych każdorazowo od Państwowej Służby Ochrony Zabytków.
Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzją konserwatorską oraz zgodnie
ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa
budowlanego. W trakcie prowadzenia prac niezbędny nadzór autorski.
Systemy materiałów do renowacji tynków i detalu architektonicznego wymagają
utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest,
nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych
materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem
poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury,
wilgotności, sposobu wentylacji itp. Należy bezwzględnie przestrzegać kart
katalogowych poszczególnych elementów systemu.
6. Reklamy
Budynek z lokalami użytkowymi w parterze, wymaga umieszczania na obiekcie
reklam. W niniejszym projekcie zaproponowano jedynie przestrzenie
do wykorzystania w tym celu. Konieczne będzie odrębne opracowanie reklam
i uzgodnienie ich lokalizacji oraz formy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu. Przy projektowaniu, należy zwracać
szczególną uwagę na zharmonizowanie ich z całością budynku.
Niedopuszczalne jest montowanie na elewacjach jakichkolwiek reklam i nośników
reklamowych nie związanych z działalnością prowadzoną w budynku.
7. Projekt zagospodarowania terenu.
Całość prac objętych niniejszym opracowaniem ogranicza się do elewacji i dachu
budynku. Nie przewiduje się rozbudowy ani dobudowy do istniejącego budynku.
Nie ulega zmianie sposób zagospodarowania i użytkowania terenu.
Na przewidzianą w projekcie rozbiórkę wolnostojącej ściany dziedzińca należy
uzyskać odrębne pozwolenie.
Prowadzenie robót remontowych spowoduje czasowe zajęcie pasa chodnika oraz
działki sąsiedniej przyległej do elewacji tylnej budynku dla ustawienia rusztowań.
Zgodę na zajęcie terenu należy uzyskać w Urzędzie Gminy Miejskiej w
Ząbkowicach Śląskich przed przystąpieniem do wykonania robót.
Opracował