| PAKIET NR 3: Opał |
| --- |
|  |  | Ceny jednostkowe |
|  | Węgiel kamienny w stanie suchym asortymentu groszek ekologiczny wg PN -82/G 97001-3 o następujących parametrach: - typ węgla: 31 lub 31,1 - wartość opałowa: 26 MJ/kg - wilgotność: < 15% -zawartość popoiołu: <10% -zawartość części lotnych: 28-48% - siarka: <0,6 % - temperatura mięknienia popiołu: > 1150 C - zdolność spalania: RJ <10 - uziarnienie:5-25 mm - udział podziarna (miału): <10% |  |
|  | Drewno |  |