Ząbkowice Śl., dn. 05.02.2014r

Znak sprawy: ZP.271.2.10.2014.BC

Do wszystkich zainteresowanych

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (tj. Dz. U. z 2013  roku, poz. 907 ) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający przekazuje poniżej.

Pytanie nr 1. Czy zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewów. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 1. W trakcie realizacji zadania zajdzie potrzeba wycinki krzewów – uzupełniono przedmiar.

Pytanie nr 2. Czy wymagany jest projekt organizacji ruchu? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 2. NIE. Projekt dostarczony zostanie przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3. Jeśli wymagany jest projekt organizacji ruchu czy koszt wynajmu znaków drogowych jest po stronie zamawiającego czy wykonawcy. Jeśli po stronie wykonawcy prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 3. Koszt oznakowania tymczasowego ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 4. Projekt i przedmiar nie zawierają informacji o porządkowaniu terenu. Czy jest wymagane dosiewanie trawy i dosadzenia krzewów. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 4. Roboty nie obejmują dosiewania trawy lub sadzenia krzewów.

Pytanie nr 5. Prosimy o umieszczeniu w przedmiarze pozycji dotyczącej oznakowania słupów jeśli jest to wymagane.

Odpowiedź nr 5. Uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 6. Czy zachodzi potrzeba rozbiórki chodników lub nawierzchni. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 6. NIE.

Pytanie nr 7. Czy kabel do zasilania latarni można układać w rurze ochronnej, zamiast w obsypce piaskowej?

Odpowiedź nr 7. NIE.

Pytanie nr 8. Czy wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź nr 8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jest wymagana.

Pytanie nr 9.  Trasa linii kablowych jest zaprojektowana po trasie drzew o średnicy powyżej 24cm w ilości około 45sztuk. Czy te drzewa są przewidziane do usunięcia w ramach innego zadania realizowanego przez Inwestora? Jeśli nie – proszę o podanie technologii przejścia pod drzewami i uwzględnienie tego w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 9. Drzewa rosnące przy trasie linii kablowej nie będą usuwane. Wykopy przy drzewach należy wykonać ręcznie -  uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 10. Trasa linii kablowych jest zaprojektowana pod ulicą asfaltową (przejście przez skrzyżowanie z ulicą Świerkową ) - proszę o podanie technologii przejścia pod ulicą Świerkową oraz wjazdem na posesję i uwzględnienie tego w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 10. Przejścia pod ulicą Świerkową oraz wjazdem na posesję wykonać przewiertem – uzupełniono przedmiar robót.

Pytanie nr 11. Zasilanie szafki oświetleniowej przechodzi przez wjazd asfaltowy o szerokości około 11m a w przedmiarze jest uwzględniony w poz. 2 przewiert o długości 6m. Proponuję skorygować obmiar do 11m .

Odpowiedź nr 11. Skorygowano przedmiar robót.

Pytanie nr 12. Słupy oświetleniowe są zaprojektowane blisko drzew . Niezbędna będzie wycinka niektórych gałęzi a być może nawet drzew. Ilości będą znane po wytyczeniu geodezyjnym. W przedmiarze robót powinna być uwzględniona częściowa wycinka.

Odpowiedź nr 12. Uzupełniono przedmiar robót o niezbędny zakres robót związanych z przycięciem drzew w celu prawidłowego ustawienia słupa.

Pytanie nr 13. Kto płaci za zajęcie pasa drogi powiatowej, organizację ruchu, zabezpieczenie robót? Jeśli Wykonawca to należy to uwzględnić w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 13.  Zadanie związane z infrastrukturą drogową . Wykonawca nie ponosi opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 14. Kabel YAKXS 4x35 zasilający szafkę oświetleniową ma długość około 24m. Pozycja nr 6 przedmiaru robót przewiduje ułożenie kabla w ilości 17m. Proszę o skorygowanie ilości w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 14. Skorygowano przedmiar robót.

Zamawiający przypomina, iż w/w odpowiedzi przekazane Wykonawcom 
i umieszczone na stronie i internetowej Zamawiającego, stanowią integralna część SIWZ i wiążą wszystkich Wykonawców.